|  |  | Додаток 9 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії Особовий рахунок № _______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТ екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача |  |  |  |
| ___________ |  |  | «____»____________ 20___р. |

(місце)

Акт складено Споживачем електричної енергії __________________________________________

(повна назва споживача)
в особі відповідального представника _________________________________________________
                                                                                                                                   (посада, П. І. Б.)
та Оператором системи розподілу _____________________________________________________

(повна назва Оператора системи розподілу)

в особі відповідального представника _________________________________________________
                                                                                                                                   (посада, П. І. Б.)

з метою встановлення величин екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.

При цьому встановлено:

1. Загальні відомості (за договором).

1.1. Оператор системи розподілу ______________________________________________________

(адреса, телефон)

__________________________________________________________________________________

1.2. Об’єкт Споживача _______________________________________________________________

(адреса, телефон)

1.3. Особа, відповідальна за електрогосподарство ________________________________________

(посада, П. І. Б., телефон)

1.4. Змінність роботи споживача:

перша зміна з ____ год. до _____ год.;

друга зміна з ____ год. до ____ год.;

третя зміна з ____ год. до ____ год.;

четверта зміна з ____ год. до ____ год.

1.5. Дозволена до використання потужність _____________ кВт.

2. Визначені при обстеженні величини

2.1. Середньомісячне електроспоживання __________________________ тис. кВт·год.

2.2. Добове електроспоживання, зима ____________ тис. кВт·год., літо ___________тис. кВт·год.

2.3. Середнє споживання потужності в години максимуму енергосистеми:

споживач: зима ______________, кВт, літо ______________, кВт;

субспоживачі: зима _____________, кВт, літо ____________, кВт.

2.4. Величина навантаження екологічної броні споживача:

потужність __________ кВт; добове електроспоживання екологічної броні _________ тис. кВт·год.

субспоживачів (за наявності) потужність ________ кВт; добове електроспоживання екологічної броні ________________ тис. кВт·год.

2.5. Величина навантаження аварійної броні:

споживача потужність зима ____________ кВт, літо ___________ кВт; добове електроспоживання аварійної броні зима __________ тис. кВт·год., літо ____________ тис. кВт·год.

субспоживачів (за наявності) потужність зима __________ кВт, літо _______ кВт; добове електроспоживання аварійної броні зима __________ тис. кВт·год., літо ___________ тис. кВт·год.

2.6. Величина навантаження технологічної броні споживача: потужність зима ____________ кВт, літо ___________ кВт; час зупинки технологічного процесу ______ год.

3. Величини навантажень на живильних лініях.

| № з/п | Диспетчерська назва |  | Навантаження лінії |  | Екологічна броня |  |  |  | Аварійна броня |  |  |  | Технологічна броня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер живильної підстанції | Живляча лінія, напруга, кВ | Зима, кВт | Літо, кВт | Перелік струмоприймачів, назва, установлена одинична потужність (кВт), кількість однотипних | Категорійність електропостачання за фактичною схемою | Величина потужності струмоприймачів, кВт | На яку лінію переводиться навантаження екологічної броні, спосіб переведення (вручну, АВР) | Перелік струмоприймачів, назва, установлена одинична потужність (кВт), кількість однотипних | Категорійність електропостачання за фактичною схемою | Величина потужності струмоприймачів, кВт | На яку лінію переводиться навантаження екологічної броні, спосіб переведення (вручну, АВР) | Перелік струмоприймачів, назва, установлена одинична потужність (кВт), кількість однотипних | Категорійність електропостачання за фактичною схемою | Величина потужності струмоприймачів, кВт | На яку лінію переводиться навантаження екологічної броні, спосіб переведення (вручну, АВР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

4. Прикінцева частина

4.1. Перелік живильних ліній, на яких згруповані струмоприймачі екологічної броні електропостачання за їх диспетчерськими найменуваннями _______________________________
__________________________________________________________________________________
4.2. Перелік живильних ліній, на яких згруповані струмоприймачі аварійної броні електропостачання за їх диспетчерськими найменуваннями _______________________________
__________________________________________________________________________________

4.3. Перелік живильних ліній, які можуть бути відключені після закінчення часу, необхідного для завершення технологічного процесу за їх диспетчерськими найменуваннями, інтервал часу (год.) до відключення ____________________________________________________________________

4.4. Перелік живильних ліній, які можуть бути відключені негайно з центрів живлення електропередавальної організації або споживача за їх диспетчерськими найменуваннями, та їх навантаження ______________________________________________________________________

5. Величина екологічної броні Споживача: потужність ___________ кВт, добове електроспоживання ___________ тис. кВт·год.

| Оператор системи розподілу __________________________ |  | Величину екологічної броні електропостачання затверджую: ____________________________ (назва контролюючого органу) ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| «____»____________ 20___р. |  | «____»____________ 20___р. |

Примітка.

В Акті чітко заповнюються чорнилом або кульковою ручкою передбачені формою відомості, незаповнені графи прокреслюються, виправлення (підчистки) не допускаються.