|  | Додаток 7 до Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Особовий рахунок №_____________ |
| --- | --- |

Однолінійна схема

електропостачання Споживача _____________________________________________

(скорочена назва Споживача)

Фактична адреса об’єкта:__________________________________________________________

Оператор системи розподілу                                  Споживач

___________________________________              ______________________________

___________________________________              ______________________________

(П.І.Б., підпис)                                                               (П.І.Б., підпис)

«____»____________________ 20__р.                     «____»____________________ 20__р.

Увага! Порядок оформлення схеми зазначено на звороті.

Порядок оформлення схеми:

На схемі слід зазначити:

-  межі балансової належності (МБН) та експлуатаційної відповідальності сторін (МЕВС): між Оператором системи розподілу (ОСР) та основним споживачем (Власником мереж)/Споживачем, між основним споживачем (Власником мереж) та Споживачем (субспоживачем);

- точки розподілу електричної енергії для Споживача;

- назви, номери та параметри електроустановок приєднання (ПС, РП, ТП, ВРУ, ГРЩ, тощо), номери секцій, комірок, фідерів;

- лінії електропередач (ЛЕП): кабельні лінії електропередачі (КЛ), повітряних лінії електропередачі (ПЛ) та їх параметри:  марка, перетин, номери опор, довжина;

- EIC код точки/точок розподілу електричної енергії та місця встановлення розрахункових засобів вимірювання електричної енергії основного споживача (Власника мереж) та Споживача (субспоживача);

- увідні комутуючі та захисні пристрої електроустановок з зазначенням номінального струму (рубильник, запобіжники, автоматичний вимикач тощо);

- компенсуючі установки та їх параметри, у разі  їх наявності у основного споживача (Власника мереж) та Споживача (субспоживача) - місце їх встановлення, потужність;

- тип резервного живлення (за наявності, наприклад, дизель-генератор, акумуляторні батареї тощо).

Примітка:

Інформація, що зазначена у цьому додатку, є істотною та обов’язковою для цього Договору. У разі будь-яких змін, зазначених у цьому додатку, Споживач  (основний споживач) зобов’язаний повідомити про це Оператора системи розподілу та ініціювати внесення змін до додатку.